Тръжна процедура за продажба на активи в „Напоителни системи“ ЕАД

Клон „Средна Тунджа“- Сливен



Приложение 1 – списък ДМА с пазарни цени

Участниците наддават със стъпка от 10 процента, равняваща се на 714.90 лева или минималната цена, на която могат да бъдат закупени активите е 7863.90 лева. При равен резултат от наддаването(двама или повече участници са предложили еднакви цени и никой не наддаде с 1 стъпка отгоре – търгът се прекратява и всички участвали в наддаването губят своите депозити, но могат да участват в наддаването на следващата обявена дата.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инвентарен номер | Наименование на актива | стойност в лв. |
|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | 20420484 | KPAH KO3JIOBИ-8 TOHA | 348 |
| 2 | 20421523 | MOTOPHA KOCA FS 130 | 22 |
| 3 | 20430855 | EЛ.ДВИГАТЕЛ ПС КСД: 710 | 42 |
| 4 | 20310882-2 | TPAHСФОРМАТОР TM 400/20/6 | 253 |
| 5 | 20310882-3 | TPAHOOOPMATOP TM 400/20/6 | 270 |
| 6 | 203109552-2 | TPAHСФОРМАТОР TM 630/20/6 | 360 |
| 7 | 20310956-2 | TPAHСФОРМАТОР TM 560/20/0.4 | 315 |
| 8 | 20430288, 20430293 | ЕJI.IIOMIIA 350Д 140 | 263 |
| 9 | 20431308, 20431309,20431310, 20431311 | IIOMПA 220 Д-20A | 106 |
| 10 | от 20431312 дo 20431316 | ITOMIIA 100 E20 | 17 |
| 11 | 20431322,20431329 | BИНДКЕСЕЛ УРЕДБА | 166 |
| 12 | 20431323,20431324, 20431325 | ПOMПA 100- E 50 | 43 |
| 13 |  204316326, 2043132 | ПOMПA EA 150-400 | 43 |
| 14 | 98166020 | EJI.ТАБЛО МСИ | 59 |
| 15 | ЯM204460 | IIOMIIA 300Д 70 КИРИЛОВО | 55 |
| 16 | ЯM204461 | KPAH ШИБЪРЕН ДУ500 KИPИJIOBO | 42 |
| 17 | ЯM204486 | ПOMПA 350Д 132 ДОБРИЧ | 59 |
| 18 | ЯM204487 | IIOMПА 350Д 90 ДОБРИЯ | 74 |
| 19 |  ЯM204489 | КОМАНДНО ТАБЛО К-Т РУЖИЦИ | 54 |
| 20 |  ЯHM204621 | ПOMIПA 100 E50 6  | 27 |

Приложение 1(продължение)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инвентарен номер | Наименование на актива | Стойност |
|
| 1. | 2. | 3. | 4. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | ЯM204623 | ИГB /ИНСТАЛАЦИЯ ГРУПОВО ВАКУУМИРАНЕ/ BECEJIHHOBO  | 41 |
| 22 | ЯM204624 | СИЛОВ ТРАНСФ.ВЕСЕЛИНОВО | 90 |
| 23 | ЯM204628 | ВИНТКЕСЕЛ ВЕСЕЛИНОВО | 451 |
| 24 | ЯM204629 | ЕЛ.TAБJIO BECEJIИНОВО | 65 |
| 25 | ЯM204633 | EJI.СЪОРЪЖЕНИЯВЕСЕЛОНОВО | 17 |
| 26 | ЯM204710 | КАТОДНА ЗАЩИТА БЕЗМЕР | 20 |
| 27 | ЯM204717 | КОМПРЕСОР БЕЗМЕР 2 | 41 |
| 28 | ЯM204718 | КОНДЕНЗАТОРНА БАТЕРИЯ БЕЗМЕР | 9 |
| 29 | ЯM20472I | IIOMIПA 50E4: 4БP.- БЕЗMEP 2 | 17 |
| 30 | ЯM204723 | KPУ БЕЗМЕР 2 | 18 |
| 31 | ЯM204740 | ВИНТКЕСЕЛ БЕЗМЕР 1 | 451 |
| 32 | ЯM204741 | КАТОДНА ЗАЩИТА БЕЗМЕР 1 | 20 |
| 33 | ЯM204742 | ЕЛ.ЗАДВИЖКА БЕЗМЕР 1 | 18 |
| 34 | ЯM204746 | КРУ БЕЗМЕР 1 | 18 |
| 35 | ЯM206912 | KATAMAPAH KИPИJIOBO | 158 |
| 36 | ЯM206913 | ДВИГАТЕЛ KATAMAРАHKИРИЛОВО | 14 |
| 37 | ЯM206917 | ТОРБИ КЪМ ГРИП КИРИЛОВО | 17 |
| 38 | ЯM206918 | ГРИП КИРИЛОВО | 205 |
| 39 | ЯM206920 | ЛОДКА -ГОЛЯМА КИРИЛОВО | 41 |
| 40 | ЯM:206930 | MOTOPEH TPИOH 023-3БP. | 2 |
| 41 | ЯM206931 | XPACTOPE3 FS 80-1  | 2 |
| 42 | ЯМ206942 | ЪГЛОШЛАЙФ БEH3HHOBФ350MM/STIFI/ | 2 |
| 43 | 20901507 | ТРЪБНО СКЕЛЕ 156M. | 151 |
| 44 | 9815101-103-1 | ШИБЪР /CK/300/10-1 | 50 |
| 45 | 9815101-103-2 | ШИБЪР /CK/300/10-2 | 5o |
| 46 | 9815101-103-3 | ШИБЪР /CK/300/10-3 | 50 |
| 47 | 9815113 | ПЛУГ -ПH 425/PCБ CJI./ | 64 |
| 48 | 9815208 | POC */ПС ДРАГАНОВО*/ | l1 |
| 49 | 9815304 | BЕНТИЛАТОР BHCH-4 -РСБ СЛ. | 8 |
| 50 | 9815430 | ПЕЧКА PAXOBЕЦ /CKJIAДCЛИBEH/ | 11 |
| 51 | 203109552-1 | ТРАНСФОРМАТОР НА ПС ЧЕРВЕНАКОВО | 473 |
| 52 | 20310838 | ТРАНСФОРМАТОР НА ПС АЛЕКСАНДРОВО | 788 |
| 52 | 203109062 | TPAHCФОPMATOP HA ПС КОВАЧИТЕ | 1147 |
|  | ОБЩА СТОЙНОСТ: | 7149 |